赫章县中医医院口腔科耗材阳光

平台议价采购项目

议价文件

项 目 编 号：HZXZYY-2026-KQ001

采购人名称：赫 章 县 中 医 医 院

日        期：2026年5月

目  录

第一章 采购公告	1

一、项目基本情况	1

二、供应商资格要求	2

三、获取实施方案	4

四、响应文件提交	4

五、开启（议价）	4

六、公告期限	5

七、其他补充事宜	5

八、联系方式	6

第二章 供应商须知	6

一、总则	6

二、响应文件编制要求	7

三、响应文件的密封与递交	8

四、评审与成交	8

第三章 采购需求	9

一、采购标的	9

二、技术及质量要求	9

三、配送及验收要求	10

四、售后服务要求	10

第四章 合同主要条款	11

一、 合同价款：	11

三、 违约责任：	11

八、 合同变更与终止：	11

第五章 评审方法与选择标准	12

一、评审原则	12

二、评审组织	12

三、评审程序	12

四、成交供应商确定标准（按产品独立评审）	13

五、异常低价审查	14

六、样品试用流程	14

七、其他重要规定	15

第六章 响应文件格式	15

第一部分：报价文件	16

报价函（格式见附件1）	16

第二部分：资格证明文件	16

第三部分：产品资质及技术文件	17

附件1：首轮报价函格式（装订在响应文件中）	19

附件2：现场报价表（单独密封，现场填写）	21

附件:3：承诺书（指定格式） 	22

附件4：授权委托书（参考格式）	24

附件5：采购需求清单	26

赫章县中医医院口腔科耗材阳光平台议价采购文件

项目编号：HZXZYY-2026-KQ001
采购人：赫章县中医医院
发布日期：2026年5月29日

# 第一章 采购公告

赫章县中医医院口腔科耗材阳光平台议价采购项目的潜在供应商应在赫章县中医医院官方网站（或指定平台）获取本实施方案，并于2026年6月5日9:00（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

- （一）项目名称：赫章县中医医院口腔耗材阳光平台议价采购项目；

- （二）采购方式：议价采购；

- （三）预算金额：根据实际采购数量据实结算；

- （四）最高限价：所投产品单价不得高于贵州医疗保障公众服务平台上的挂网价。

- （五）采购需求：

- 1.采购标的：详见采购文件 附件5《采购需求清单》；

- 2.供货期限：1年（自合同签订之日起计算）。采购人根据临床实际需求分批采购，不承诺最低采购量；

- 3.合同履行期限：1年；

- 4.本项目不接受联合体投标。

- 二、供应商资格要求

- （一）独立承担民事责任的能力：提供有效的营业执照复印件。

- （二）财务状况：提供以下任意一种证明材料——①2025年度财务审计报告复印件；②银行出具的资信证明（出具日期在响应文件提交截止日前6个月内）；③具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（格式自拟）。

- （三）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2026年任意一个月依法缴纳税收和社保的凭证，或提供具有依法缴纳税收和社保良好记录的承诺函（格式自拟）。

- （四）履约能力：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）。

- （五）无重大违法记录：提供参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）。

- （六）信用记录：提供未被列入“失信被执行人”“重大税收违法失信主体”“政府采购严重违法失信行为记录名单”的承诺函，并附响应文件提交截止日前30日内在“信用中国”网站下载的完整版信用信息报告及“中国政府采购网”查询截图。

- （七）经营/生产许可：

1.代理商：提供《医疗器械经营许可证》或第二类医疗器械经营备案凭证（经营范围覆盖所投产品）；

2.制造商：提供《医疗器械生产许可证》（国产）或《进口医疗器械注册证》（进口）。

（八）平台挂网要求：

1.所投产品须在“贵州医疗保障公众服务平台”挂网，并提供挂网截图（含产品编码、挂网价）；

2.提供中标后能以中标价在平台搭建配送关系的承诺函（格式自拟）。

- （九）价格调价及集采政策配合承诺：承诺在合同期内，如遇国家或贵州省政策性价格调整（含挂网价下调、医保支付标准调整等），或所供产品被纳入国家/省级集中带量采购目录的，供应商应无条件配合采购人执行新价格或按照集采中选结果执行。供应商不得以任何理由（包括但不限于成本上涨、库存积压等）拒绝调价或要求额外补偿。如供应商拒绝配合，采购人有权单方面终止该产品的采购，并追究供应商的违约责任。

- （十）商业贿赂限制：五年内有商业贿赂行为的单位、个人及其关联公司不得参与（提供承诺函）。

- （十一）法定代表人身份证明及授权委托书（如委托代理人参加）。

- 三、获取采购文件

- （一）时间：2026年5月29日至2026年6月5日9:00（北京时间，法定节假日除外）；

- （二）地点：赫章县中医医院官方网站（微信公众号）；

- （三）方式：在线自行下载；

- （四）售价：0元。

- 四、响应文件提交

- （一）截止时间：2026年6月5日9:00（北京时间）。

- （二）提交地点：赫章县中医医院行政楼采购办办公室。

- （三）提交要求：

- 1.供应商须现场递交密封完好的响应文件（正本1份，副本1份），并签字确认。

- 2.报价函需提供两份：一份作为响应文件中的组成部分（填写首轮报价，不填写最终报价）；另一份单独密封，用于现场填写。

- 3.逾期送达或未密封的响应文件将被拒收。

- 五、开启（议价）

- （一）时间：2026年6月5日9:00（北京时间）。

- （二）地点：赫章县中医医院行政楼三楼会议室。

- （三）程序：

- 1.对供应商进行资格性审查（“通过/不通过”制，有一项不合格即淘汰）。

- 2.对通过资格性审查的供应商，由评审小组按照本文件第五章《评审方法与选择标准》规定的顺序和原则，根据文件的需求清单，按序号进行议价。

- 3.评审小组可根据议价情况，要求供应商现场提交最终报价（不得高于首轮报价）。最终报价单独密封递交，现场拆封。

- 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日（2026年5月29日起至2026年6月5日9:00）。

七、其他补充事宜

- （一）本次采购不收取投标保证金。

- （二）成交结果公示无异议后，成交供应商应在收到采购人书面通知后5个工作日内，将成交产品的样品送达采购人指定地点，供临床科室试用（具体见第五章样品试用条款）。

- （三）供应商所供产品须满足临床使用要求，如经临床试用不合格，医院有权取消其成交资格并按序递补。

- （四）凡涉及商业贿赂行为的一经查实，取消资格并上报上级主管部门。

- （五）供应商对本次采购活动事项有疑问或认为本采购文件、采购过程、成交结果使自己权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受损之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。采购人将在收到书面质疑后7个工作日内作出答复。

- （六）本实施方案的最终解释权归赫章县中医医院所有。

- 八、联系方式

- 采购人信息

- 名 称：赫章县中医医院

- 地 址：贵州省毕节市赫章县白果镇七家湾街道饶家湾组

- 联系方式：孙老师（0857-2216601）

# 第二章 供应商须知

# 一、总则

- 本实施方案适用于“赫章县中医医院口腔耗材采购项目”所述货物及相关服务的采购。

- 定义

- “采购人”系指赫章县中医医院。

- “供应商”系指向采购人提交响应文件的合格潜在投标人。

- “成交供应商”系指经评审小组评审，确定成交的供应商。

- “货物”系指成交供应商按本实施方案规定，须向采购人提供的一切产品、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

- “服务”系指本实施方案规定供应商须承担的运输、安装、调试、技术协助、培训及其他类似义务。

# 二、响应文件编制要求

- 供应商应仔细阅读本实施方案的所有内容，按本实施方案的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性。

- 响应文件的语言：简体中文。

- 计量单位：国家法定计量单位。

- 报价要求：

- 报价以人民币元为单位。

- 报价为含税全包价，包括货物出厂价、运输、保险、装卸、验收、培训、售后服务及成交服务费等所有费用。

- 每一规格产品只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

- 同一产品名称（同一品种）下，不同规格、型号的报价必须保持一致（例如：某品牌手用K锉，不同型号如06#、08#、10#等，单价应相同）。供应商应在报价文件中按《口腔耗材采购清单》逐一列明所能提供的具体规格、型号及其对应的单价，并确保同一品种内所有规格型号单价完全一致。

- 报价不得高于贵州医疗保障公众服务平台的挂网价。

- 报价函提供要求：

- 供应商须提供两份报价函：一份作为响应文件中的组成部分（填写首轮报价，不填写最终报价）；另一份单独密封，用于现场填写最终报价。

- 每个产品序号单独制作一份报价函。

7.响应文件的有效期：自提交截止之日起90个日历日。

# 三、响应文件的密封与递交

- 供应商应将响应文件正本、副本分开密封，并在封套上标明“正本”“副本”字样，封口处加盖供应商单位公章。

- 封套上应写明：项目名称、项目编号、供应商名称、地址、联系人及电话，并注明“在2026年6月4日10:00前不得启封”字样。

- 单独密封的最终报价函：应与响应文件一同递交，但单独包装，不用提交，封面注明“最终报价函”及供应商名称，供应商用于现场报价使用。

# 四、评审与成交

- 采购人将根据采购项目的特点组建3人及以上单数的评审小组。

- 评审小组将按照本实施方案规定的评审标准，对符合资格的响应文件进行评审。

- 成交结果将在医院官方网站上公告，并向成交供应商发出《成交通知书》。

# 第三章 采购需求

# 一、采购标的

本次采购为赫章县中医医院口腔科常用耗材（详见附件《口腔耗材采购清单》），采购周期为1年。

# 二、技术及质量要求

- 所有产品必须为原厂原装、全新未使用的合格产品，符合国家医疗器械质量标准。

- 产品包装、标识、有效期等应符合国家相关强制性标准。

- 所有产品均需提供有效的医疗器械注册证/备案凭证（或消毒产品卫生许可证）。

- 供应商所投产品应满足附件清单中列明的“招标参数（功能需求）”及临床使用要求。

- 关于产品名称的说明：附件清单中列出的产品名称是采购人对产品的习惯性称呼，并不针对某特定产品（非必须响应项，非废标项），仅反映采购人现有产品的使用情况。供应商可提供能够实现相同临床使用功能的替代产品（保证产品替代性），并在报价明细表中填写实际产品名称和规格。只要能实现采购人临床实际使用功能，采购人均予以接受。若供应商所投产品无法实现临床实际使用功能，供应商可自行调整产品以实现采购人临床使用意图，采购人也同样予以接受。如出现不满足业务科室临床使用需求的情况，所产生的责任由中标人全部承担，同时采购人有权终止其中标资格并终止合同。如有踏勘需要，供应商可自行踏勘。

# 三、配送及验收要求

- 配送响应：供应商在接到采购人订单通知后，普通订单2小时内响应，48小时内送达；紧急订单需在4小时内送达。

- 验收：货物送达后，由采购人耗材库房管理人员及临床科室代表共同验收。如发现产品破损、失效、数量不符或质量不合格，采购人有权拒收，供应商应在接到采购人补发通知后24小时内补发。

- 有效期：送达产品的剩余有效期不得低于总有效期的80%。

# 四、售后服务要求

- 对不合格产品，供应商应无条件退换货，并承担因此产生的所有费用。

- 供应商应提供7×24小时技术服务支持电话（含法定节假日），对采购人提出的质量或技术问题，应在2小时内响应，24小时内提出切实可行的解决方案。

# 第四章 合同主要条款

- 合同价款：按成交单价和实际采购数量据实结算。

- 付款方式：货物验收合格入库后，按医院财务制度进行结算，结算周期为验收合格之日起3至6个月。具体付款方式以双方最终签订的采购合同为准。

- 违约责任：

- 供应商延迟交货，每延迟一天，按该批次订单总金额的0.5%支付违约金。

- 供应商提供假冒伪劣产品或存在商业贿赂行为，采购人有权单方面解除合同，并追究其法律责任。

- 若因供应商所供产品存在质量问题或不符合国家强制性标准，导致采购人遭受行政处罚、医疗纠纷或患者损害的，供应商应承担全部赔偿责任。

- 供应商拒绝配合价格调整或集采转换的，采购人有权单方解除合同，并要求供应商按该产品合同期内已供货总额的20%支付违约金。

- 合同变更与终止：

- 如遇国家或贵州省医用耗材政策调整（包括但不限于挂网价下调、医保支付标准变化、纳入集中带量采购目录等），双方应按新政策执行。供应商须无条件配合价格调整或转换为集采中选产品供货。

- 若所供产品被纳入集采目录且采购人选择执行集采中选结果，则本合同项下对应产品的供货关系自动终止，双方无需另行协商。

# 第五章 评审方法与选择标准

# 一、评审原则

公平、公正、科学、择优。

# 二、评审组织

由采购人依法组建的评审小组负责。

# 三、评审程序

- 资格性审查：依据第二章《供应商资格要求》对供应商的资质进行审查，未通过者不得进入后续评审。

- 符合性审查：审查响应文件是否对本实施方案提出的所有实质性要求和条件作出响应。未实质性响应的，按无效响应处理。

- 议价与比较：

- 对通过资格和符合性审查的供应商，评审小组按以下顺序和标准，对每个产品独立进行评审和比较。

- 评审小组可根据议价情况，要求供应商提交最终报价（不得高于首轮报价）。最终报价单独密封递交，现场拆封。

# 四、成交供应商确定标准（按产品独立评审）

评审小组对《口腔耗材采购清单》中的每个产品，独立按下述顺序择优确定该产品的成交供应商：

- 对于已纳入国家或贵州省集中带量采购（集采）目录的产品，优先选择集采中选产品。按以下方式确定供应商：

- 如集采中选产品能覆盖采购需求，直接以集采中选价作为成交价，不再进行议价。

- 如集采中选产品无法满足全部需求，再对非集采产品按第二顺序评审。

（二）（针对非集采产品）：

- 在能够通过“贵州医疗保障公众服务平台”进行线上采购的供应商中，选择报价最低的供应商。

- 若同一产品有多家线上供应商报价相同，则通过评审小组随机抽取方式确定。

（三）仅当该产品暂未挂网、系统故障、编码映射等原因在响应期内确实无法通过平台完成线上采购时，方可采用线下采购。评审小组在确认线上确实无法满足需求后，在提供该产品的线下供应商中选择报价最低者。

# 五、异常低价审查

评审小组认为供应商报价明显低于市场同类产品合理价格的，有权要求供应商在规定时间内提供书面说明及必要的证明材料（包括但不限于成本构成分析、进货凭证等）。供应商不能提供合理说明或证明材料不足以证实其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。

# 六、样品试用流程

- 试用启动：成交结果经公示无异议后，成交供应商应在收到采购人书面通知后5个工作日内，将成交产品的样品（每产品不少于3套/件，具体数量由采购人根据临床试用需要确定）送达采购人指定地点。

- 试用评估：临床科室对样品进行试用评估，试用期一般不超过7个日历日。试用期间，成交供应商应派专业技术人员配合临床科室完成产品操作培训和使用指导。

- 试用结论：

- 经临床试用，产品能够满足临床使用需求的，双方应在试用合格后5个工作日内签订正式采购合同。

- 试用不合格的，采购人有权取消该供应商的成交资格，并按照评审排序依次递补下一排名供应商提供样品进行试用，递补供应商的试用流程适用本条规定。

- 试用不合格的后果：因试用不合格导致成交资格被取消的，成交供应商不得就此向采购人主张任何赔偿或补偿。

- 费用承担：试用期间产生的一切费用（包括样品费用、技术人员差旅费等）由成交供应商自行承担。

- 终止采购：若同一产品所有推荐供应商均试用不合格，采购人有权终止该产品的采购或另行组织采购。

# 七、其他重要规定

- 所有供应商必须承诺：若成交，其报价即成为该产品在合同期内的供货价，不得以任何理由要求加价。

- 同一品种不同规格型号价格一致原则：供应商报价时，对于同一产品名称下多个规格型号的产品，必须保持单价一致。若出现同一品种内不同规格型号报价不一致的情况，评审小组有权要求供应商进行澄清或修正；拒不修正的，按无效响应处理。

- 合同期内调价及集采配合义务：供应商一旦成交，即视为完全理解并接受：在合同履行期间，若国家或贵州省出台新的挂网价（低于成交价）、医保支付标准，或产品被纳入集采目录，供应商必须无条件按新政策执行。采购人无需就此支付任何额外补偿。供应商不得以“无法按新价格供货”为由要求终止合同或加价，否则采购人有权将该供应商列入不良行为记录名单，并拒绝其参与后续采购活动。

# 第六章 响应文件格式

响应文件外层包装封面格式（参考）

响应文件（正本/副本）
项目名称：赫章县中医医院口腔耗材采购项目
项目编号：HZXZYY-2026-KQ001
供应商名称：（加盖公章）_______________
供应商地址：___________________________
联系人：__________ 联系电话：____________
在2026年7月1日10:00前不得启封

响应文件内层封面格式（参考）

# 响应文件
项目名称：赫章县中医医院口腔耗材采购项目
项目编号：HZXZYY-2026-KQ001
供应商名称：（加盖公章）_______________
日期：___________________

# 第一部分：报价文件

# 1. 报价函（格式见附件1）

注意：

- 供应商应按《口腔耗材采购清单》中的每个产品序号，详细列出所能提供的所有规格、型号，并填报首轮单价。对于同一产品名称（同一品种）下的不同规格型号，单价必须相同。

- 报价函需提供两份：一份装订在响应文件中（填写首轮报价，不填写最终报价）；另一份单独密封，首轮报价与最终报价均留空白，用于现场填写最终报价。

注：投标人应同时提供一份含Excel电子档报价单的U盘，一同密封于投标文件内。

# 第二部分：资格证明文件

（按以下顺序装订，并编列页码）

- 营业执照复印件

- 医疗器械经营许可证或生产许可证复印件

- 财务审计报告或资信证明（或承诺函）

- 依法纳税和社保缴纳凭证（或承诺函）

- 无重大违法记录声明

- 信用记录承诺函及信用中国报告、政府采购网截图

- 价格调价及集采政策配合承诺函（格式自拟，内容须满足本文件要求）

- 商业贿赂限制承诺函

- 法定代表人身份证明书及授权委托书（附身份证复印件）

- 供应商合规声明（承诺全部资料真实有效）

# 附件1：首轮报价函格式（装订在响应文件中）

| 产品对应清单序号 | 产品名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 注册证号首轮报价（元） | 生产厂家 | 耗材统一编码（27位） | 挂网价（元） | 首轮报价 | 最终报价（此栏不要填写） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价要求：

- 对于“各规格”产品，供应商应在本表“规格”栏中详细列出所有能供应的具体规格（如：拔牙车针的形态、粒度等），每个规格占一行，但同一产品名称下的所有规格单价必须相同。

- 供应商应按上表格式，对《口腔耗材采购清单》中每一个产品序号进行报价。

- 若同一产品序号下对应多个规格型号，供应商应逐一列明所有能供应的规格型号，并填报单价。同一产品名称下不同规格型号的单价必须相同。

- “首轮报价”不得高于“挂网价”。

- 每个产品序号单独制作一份报价函。

承诺：我单位保证上述报价真实有效，同一品种不同规格型号报价一致。若成交，将严格按报价供货，并承诺在供货期内无条件配合价格调整及集采政策

供应商（盖章）：_________________
法定代表人或委托代理人（签字）：___________
日期：_________________

# 附件2：现场报价表（单独密封，现场填写）

| 产品对应清单序号 | 产品名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 注册证号首轮报价（元） | 生产厂家 | 耗材统一编码（27位） | 挂网价（元） | 首轮报价 | 最终报价（现场填写） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价要求同首轮报价：黄色标识部分现场填写

承诺：我单位保证上述报价真实有效，同一品种不同规格型号报价一致。若成交，将严格按报价供货，并承诺在供货期内无条件配合价格调整及集采政策

供应商（盖章）：_________________
法定代表人或委托代理人（签字）：___________
日期：_________________

# 附件：3：承诺书（指定格式）

致：赫章县中医医院

针对贵单位“赫章县中医医院口腔耗材采购项目”，我方郑重承诺如下：

- 所投产品均取得国家药监局颁发的医疗器械注册证/备案凭证（或消毒产品卫生许可证），且在有效期内。

- 所投线上采购产品均在“贵州医疗保障公众服务平台”挂网，成交后能以成交价在该平台搭建配送关系。

- 配送权承诺：成交后7个日历日内提交成交产品在采购方的合法配送权证明材料及所有资质文件；如逾期或审核不合规且在10个日历日内不能补正的，视为无履约能力，自愿放弃成交资格。

- 临床试用承诺：所投产品均满足医院临床需求，若成交后经临床试用无法满足临床需求，自愿放弃成交资格。

- 所投产品耗材统一编码正确无误，已纳入贵州省医保三目录并可计费；如出现中标产品不可计费但同类产品有可计费的，院方有权终止合同并追究我单位责任。

- 价格及集采政策配合承诺：在供货服务期间，如国家、省、市出台相关医用耗材的价格或政策调整（包括挂网价下调、医保支付标准变化、纳入集中带量采购目录等），我方承诺无条件配合执行新价格或转换集采中选产品供货，绝不拒绝、拖延或要求任何形式的补偿。若我方拒绝配合，采购人有权单方终止合同并追究我方的违约责任。

- 实质性承诺：完全满足本实施方案实质性要求，包括同一品种不同规格型号报价一致的要求。

- 商业贿赂承诺：五年内无商业贿赂行为，如有虚假，愿承担一切法律后果。

公司名称（盖章）：_________________
日期：_________________

# 附件4：授权委托书（参考格式）

授权委托书
致：赫章县中医医院

兹委派我单位 __________（被委托人姓名）参加贵方组织的“赫章县中医医院口腔耗材采购项目”（项目编号：HZXZYY-2026-KQ001），全权代表我单位处理本次采购中的有关事务。

本授权书于盖章签字之日起生效。

附授权代表情况：
姓名：__________ 性别：_____  职务：_______________
身份证号码：________________  部门：__________
通讯地址：__________ ______   邮政编码：__________
电话：__________

| 受托人身份证复印件正面（人像面 | 受托人身份证复印件背面（国徽面） |
| --- | --- |

法定代表人（签字或盖章）：_________________

供应商全称（盖公章）：_________________

年　月　日

法定代表人身份证明
单位名称：_________________
地址：_________________
姓名：__________ 性别：__________ 年龄：__________
职务：__________
系 _________________（供应商名称）的法定代表人，有权签署本项目的响应文件，进行合同议价，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

| 法人身份证复印件背面（人像面） | 法人身份证复印件正面（国徽面） |
| --- | --- |

供应商（盖单位章）：_________________
日期：_________________

# 附件5：口腔耗材采购清单

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 型号 | 单位（最小使用单位） | 招标参数（功能需求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EDTA根管润滑凝胶 | 6g/支 | - | 支 | EDTA≥15%，润滑去玷污层。 |
| 2 | 拔牙车针 | 各规格 | 6支/板 | 支 |  |
| 3 | 拔牙钳 | 各规格 | - | 把 |  |
| 4 | 拔牙手机 | 各规格 | - | 把 | 45度仰角；用于下颌阻生牙拔除；可连接高速气涡轮。 |
| 5 | 碧蓝针头 | 0.3×21mm | - | 支 | 不锈钢，三斜面，配标准注射器，无菌。 |
| 6 | 碧蓝注射器 | 手动 | - | 把 | 金属；用于固定碧蓝针头。 |
| 7 | 避污膜 | 蓝色，15cm×10cm | - | 张 | PE膜，带离型纸，用于设备覆盖。 |
| 8 | 玻璃离子水门汀 | 各规格 | - | 套 |  |
| 9 | 测量台 | 通用 | - | 个 | 用于测量根管工作长度。 |
| 10 | 超声洁牙机手柄 | 带光 | - | 个 | 压电陶瓷式；带LED光源；可高温灭菌。 |
| 11 | 齿科粘结剂 | 各规格 | - | 瓶 |  |
| 12 | 唇颊拉钩 | 成人 | - | 个 | 不锈钢；用于牵拉口唇。 |
| 13 | 次氯酸钠消毒液 | 各规格 | - | 瓶 | 根管冲洗，有效期≥24个月。 |
| 14 | 带柄拔髓针 | 各规格 | 6颗/板 | 颗 | 不锈钢，带柄。 |
| 15 | 碘仿 | 瓶装 | - | 瓶 | 碘仿粉；用于根管内封药。 |
| 16 | 碘仿纱条 | 条 | - | 条 | 含碘仿；用于拔牙窝填塞、止血。 |
| 17 | 碘甘油 | 20ml/瓶 | - | 瓶 | 碘≥1%，局部涂抹。 |
| 18 | 调拌刀 | 塑料 | 20把/包 | 把 | 一次性或可复用；用于调拌水门汀。 |
| 19 | 丁香油抑菌液 | 20ml/瓶 | - | 瓶 | 丁香油≥85%，安抚。 |
| 20 | 丁字挺 | 各规格 | - | 把 | 用于拔除断根。 |
| 21 | 根尖挺 | 各规格 |  |  |  |
| 22 | 豆瓣成形片 | #1-#5混装 | 30片/盒 | 片 | 金属/树脂，邻面充填成形。 |
| 23 | 多乐氟（氟化钠护齿剂） | 氟化钠，10ml/支 | - | 支 | 氟化钠≥5%，刷涂型，防龋脱敏。 |
| 24 | 分离剂 | 液体 | - | 瓶 | 藻酸钠或聚维酮；用于石膏模型分离。 |
| 25 | 复合树脂充填材料 | 各规格 | 4g/支 | 支 |  |
| 26 | 复合树脂充填材料 | Z350 各规格 | - | 支 |  |
| 27 | 流体树脂充填材料 | 各规格 |  |  |  |
| 28 | 盖髓剂 | 硅酸钙类 | - | 支 | 光固化，强碱性，直接/间接盖髓。 |
| 29 | 干髓糊剂 |  | - | 套 | 甲醛甲酚类，干髓术。 |
| 30 | 根管充填糊剂 | 环氧树脂型 | - | 支 | 环氧树脂，双组分，X线阻射。 |
| 31 | 根管修补糊剂 | 硅酸钙类 | - | 支 | 生物陶瓷，穿孔修补。 |
| 32 | 根管充填糊剂 | 硅酸钙类 |  | 支 | 生物陶瓷，充填根管。 |
| 33 | 光滑髓针 | 各规格 |  | 支 | 棉花针，光滑无螺纹。 |
| 34 | 硅橡胶印模材料 | 各规格 |  |  | 加成型；双组分；高精度；用于冠桥印模。 |
| 35 | 恒牙机扩针 | 各规格 | - | 板 | 镍钛；锥度可变；用于根管预备；适配扭矩控制马达。 |
| 36 | 洁牙机工作尖 | 各规格 | 5支/板 | 支 | 通用型；适配压电陶瓷洁牙机；用于龈上洁治。 |
| 37 | 金刚砂车针 | 各规格 | - | 支 | 金刚砂；平头锥柱形；用于窝洞预备、肩台修整。 |
| 38 | 金属三用枪头 | 金属 | - | 根 | 不锈钢；可高温高压灭菌；匹配标准三用枪。 |
| 39 | 聚羧酸锌水门汀 | 粉30g+液15ml | - | 套 | 对牙髓刺激小，垫底、粘接。 |
| 40 | 玻璃离子水门汀 | 各规格 |  |  |  |
| 41 | 蜡片 | 软蜡 | - | 盒 | 红色；厚度均匀；用于牙科模型蜡型制作。 |
| 42 | 磷酸锌水门汀 | 粉+液 | - | 套 | 垫底、冠桥粘固。 |
| 43 | 慢机弯机 | 弯机 | - | 把 | 转速≤40,000rpm；用于打磨、抛光。 |
| 44 | 面罩膜片 | 10个/袋 | - | 片 | 高清PET，防雾，适配标准面罩。 |
| 45 | 明胶海绵 | 10×10×10mm | 6片/袋 | 片 | 吸收性止血海绵，无菌。 |
| 46 | 排龈线 | 各规格 | - | 瓶 | 编织排龈线；用于牙龈退缩、取模前止血排龈。 |
| 47 | 抛光杯/刷 | 通用型 | 100支/盒 | 支 | 硅橡胶抛光杯；用于树脂/瓷修复体抛光。 |
| 48 | 喷砂枪 | 手持 | - | 把 | 用于牙面喷砂；连接牙科综合治疗台。 |
| 49 | 普通牙挺 | 各规格 | - | 把 | 不锈钢；用于松动牙齿、增隙。 |
| 50 | 氢氧化钙消毒糊剂 | 注射型 | - | 支 | 根管消毒，注射器装。 |
| 51 | 乳牙根充糊剂 | vitapex | - | 支 | 氢氧化钙+碘仿，可吸收。 |
| 52 | 乳牙机扩针 | 乳牙专用 | - | 板 | 镍钛；短工作长度16mm；适用于乳牙根管预备。 |
| 53 | 石膏 | 各规格 | 1kg/袋 | 袋 |  |
| 54 | 手用C++锉 | 各规格 | - | 板 | 不锈钢；C型；用于钙化根管疏通。 |
| 55 | 手用H锉 | 各规格 | - | 板 | 不锈钢；H型；切割效率高。 |
| 56 | 手用K锉 | 各规格 | - | 板 | 不锈钢；K型；用于根管预备探查。 |
| 57 | 树脂刀 | 树脂刀 | - | 把 | 不锈钢/陶瓷；用于树脂塑形。 |
| 58 | 树脂牙 | A2色 | 28颗/板 | 板 |  |
| 59 | 双固化树脂 | 双固化型 | 8g/支 | 支 | 双固化（光+化学）；用于纤维桩粘固、冠桥粘接。 |
| 60 | 特氟龙成形片 | 厚度0.1mm，长5m | - | 卷 | PTFE，不粘树脂。 |
| 61 | 涂药棒 | 各规格 | - | 支 | 海绵头+塑料杆。 |
| 62 | 脱敏剂 | 格鲁玛 | - | 瓶 | 含戊二醛/HEMA，封闭小管。 |
| 63 | 微创牙挺 | 各规格 | - | 把 | 微创；刃口薄；用于微创拔牙。 |
| 64 | 无砷失活抑菌剂 | 各规格 | - | 支 |  |
| 65 | 吸潮纸尖 | 各规格 | - | 盒 | 吸水性强。 |
| 66 | 纤维桩 | 各规格 | 10支/盒 | 支 | 玻璃纤维桩；螺纹型；用于根管桩核修复。 |
| 67 | 消毒湿巾 | 酒精卫生湿巾 | - | 片 | 含75%酒精或复合季铵盐，≥15×20cm。 |
| 68 | 小挖匙 | 各规格 | - | 把 | 不锈钢；双头挖匙；用于去除龋坏组织。 |
| 69 | 压膜片 | 真空硬膜成型方片 | 20片/袋 | 片 | 厚度≥1.0mm；用于制作保持器、牙套 |
| 70 | 牙刮匙 | 各规格 | - | 把 | 用于刮除牙槽窝内肉芽组织。 |
| 71 | 牙胶尖 | 各规格 | - | 盒 |  |
| 72 | 牙科快机 | 高速型 | - | 把 | 按压式或按钮式；转速≥300,000rpm；四孔喷雾。 |
| 73 | 牙科一次性粘固粉调拌纸 | 中号 | 100张/本 | 本 | 光滑表面；用于调拌水门汀。 |
| 74 | 牙科用磷酸酸蚀剂 | 5ml,37% | - | 支 | 凝胶型。 |
| 75 | 牙线 | 卷装 | - | 卷 | 膨胀型或蜡型牙线；用于邻面清洁。 |
| 76 | 牙线棒 | 带棒型 | 50根/盒 | 根 | 带棒牙线；用于邻面清洁。 |
| 77 | 氧化锌水门汀 | 粉10g+液6ml | - | 套 | 临时充填、根管封闭。 |
| 78 | 咬合记录硅橡胶材料 | 高硬度型 | 50ml/支，2支/盒 | 支 | 高硬度硅橡胶；用于记录咬合关系。 |
| 79 | 咬合纸 | 各规格 | 30片/盒 | 片 | 咬合高点检查。 |
| 80 | 一次性口镜 | 50支/袋 | - | 支 | 镜面直径≥20mm，手柄≥150mm，塑料，无菌。 |
| 81 | 一次性口腔器械盘 | 200套/箱 | - | 套 | 组合包（口镜、探针、镊子、围巾各1），环氧乙烷灭菌。 |
| 82 | 一次性镊子 | 50支/袋 | - | 支 | 塑料，长度≥120mm，头部防滑。 |
| 83 | 一次性探针 | 50支/袋 | - | 支 | 双头（直/弯），总长≥160mm，无菌。 |
| 84 | 一次性围巾 | 带绳，10条/包 | - | 条 | 无纺布，≥40×50cm，防水。 |
| 85 | 一次性吸唾管 | 100支/袋 | - | 支 |  |
| 86 | 龈下刮治器 | Gracey套装 | - | 套 | 不锈钢；用于龈下刮治和根面平整。 |
| 87 | 印模托盘 | 各规格 | - | 副 |  |
| 88 | 暂时填充材料（暂封王） | 白色 | - | 盒 | 暂封王，固化≤5min，易去除。 |
| 89 | 藻酸盐印模材料 | 超高精度型 | 500g/包 | 包 | 普通凝固型；用于研究模型、取模。 |
| 90 | 粘固粉充填器 | 各规格 | - | 把 |  |
| 91 | 樟脑苯酚抑菌液 | 20ml/瓶 | - | 瓶 | CP，根管临时封药。 |
| 92 | 自凝树脂 | 各规格 | - | 套 | 牙科基托树脂；粉液调和；室温固化。 |
| 93 | 技工石膏剪 | 16cm |  | 把 | 用于修剪石膏模型 |
| 94 | 高速吸引管 | 各规格 |  | 颗 | 专用 种植吸管，强吸，塑料的。 |
| 95 | 机用根管再治疗锉 | 各规格 |  | 板 | 用于根管再治疗去除根管内牙胶尖，韧性好，不易折断。 |
| 96 | 侧压针 | 各规格 |  | 板 | 用于冷牙胶侧压充填 |

重要说明：

- 供应商应按照下列清单，逐一填报所能供应的所有规格型号，并确保同一产品名称下不同规格型号的单价完全一致。

- 清单中列出的产品名称是采购人对产品的习惯性称呼，并不针对某特定产品（非必须响应项，非废标项），仅反映采购人现有产品的使用情况。供应商可提供能够实现相同临床使用功能的替代产品（保证产品替代性），并在报价明细表中填写实际产品名称和规格。

- 不得修改原始表格数据（包括增加或减少此目录）。产品（耗材）以本目录中的序号为准。

- 若供应商所投产品的计量单位与采购需求中“最小使用单位”不同，请自行换算成采购需求中要求的计量单位进行报价。

- 本次报价包括耗材价格、税收、包装、送货到医院仓库运费、保险等一切费用（包含但不限于上述）。

- 合同履约期内，所列产品若国家、省、市出台相关医用耗材的政策或标准，要求进入集中采购目录在平台进行采购的，将按政策要求执行，中标供应商不再对该类产品进行供货。