## Sheet1
序号 | 名称 | 规格 | 适配机型 | 单位
1 | 血细胞分析用溶血剂 | M-5LEO（I）溶血剂4L*1 | BC-5390CRP 迈瑞 | 瓶
2 | 超敏C反应蛋白（hs-CRP）测定试剂盒 | 50mlR:2×25mL | BC-5390CRP 迈瑞 | 盒
3 | 血细胞分析用溶血剂. | 500mlx4(M-5LEO(II) | BC-5390CRP 迈瑞 | 瓶
4 | 血细胞分析用溶血剂. | 1L×4（M-53LH） | BC-5390CRP 迈瑞 | 箱
5 | 血细胞分析用溶血剂 | 500ml×4（M-53LH） | BC-5390CRP 迈瑞 | 瓶
6 | 血细胞分析用溶血剂 | 200mL×1（LC） | BC-5390CRP 迈瑞 | 瓶
7 | 血细胞分析用稀释液 | 20L×1（M-5D） | BC-5390CRP 迈瑞 | 盒
8 | 血气电解质分析仪定标试剂（离子选择性电极法、电极法、酶法） | 50测试/套规格R1：标准液400ml R2：标准液160ml R3：清洗液560ml R4：E校准液80ml | BG800 | 人份
9 | 全程C反应蛋白（hsCRP+常规CRP）测定试剂盒（乳胶增强免疫散射比浊法） | 75ml | DH-800CS | 盒
10 | 血细胞分析用染色液D-80FD | 22mL | DH-800CS | 盒
11 | 血细胞分析用溶血剂1L | 1L | DH-800CS | 盒
12 | 血细胞分析用溶血剂D-80LD | 1L | DH-800CS | 盒
13 | 血细胞分析用溶血剂D-80LH | 500mL | DH-800CS | 盒
14 | 血细胞分析用溶血剂D-80LN | 1L | DH-800CS | 盒
15 | 血细胞分析用稀释液D-80DIL | 20L | DH-800CS | 盒
16 | 清洁液 | 2*100Ml/盒 | DH-800CS | 盒
17 | 细菌测定系统随机体外诊断试剂板（DL-96E） | 10人份/盒 | DL-96II细菌测定系统 | 盒
18 | 细菌测定系统随机体外诊断试剂板（DL-96STAPH） | 10人份/盒 | DL-96II细菌测定系统 | 盒
19 | 细菌测定系统随机体外诊断试剂板（DL-96STREP） | 10人份/盒 | DL-96II细菌测定系统 | 盒
20 | 酵母样真菌鉴定药敏板（比浊法） | 10人份/盒 | DL-96II细菌测定系统 | 盒
21 | 细菌测定系统随机体外诊断试剂板（DL-9696NE） | 10人份/盒 | DL-96II细菌测定系统 | 盒
22 | 多参数电解质分析仪用测定试剂 | AFT-A8型,R1:A校准液650ml、R2:B校准液200ml、R6:TCO2校准液40ml | K-Lite8电解质分析仪 | 盒
23 | 多参数电解质分析仪用内充液（离子选择性电极法） | AFT-IL型 R2:参比电极内充液 | K-Lite8电解质分析仪 | 盒
24 | 多参数电解质分析仪用内充液（离子选择性电极法） | AFT-IL型电极内充液(Li＋) | K-Lite8电解质分析仪 | 盒
25 | 多酶去蛋白液 | 2.0ml*3支/盒 | K-Lite8电解质分析仪 | 盒
26 | Ref参比电极 | K-Lite8系列 | K-Lite8系列 | 个
27 | Ca电极（K-Lite8） | K-Lite8系列 | K-Lite8系列 | 个
28 | K+电极 | K-Lite8系列 | K-Lite8系列 | 个
29 | Na+电极 | K-Lite8系列 | K-Lite8系列 | 个
30 | PH-电极（K-Lite8） | K-Lite8系列 | K-Lite8系列 | 个
31 | Cl-电极 | K-Lite8系列 | K-Lite8系列 | 个
32 | 凝血反应杯 | 1*1000 | SF-8200赛科希德 | 盒
33 | SFT-8000特殊清洗液 | 1*20L | SF-8200赛科希德 | 盒
34 | D-二聚体（D-Dimer）测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）（700nM） | R1:6*11ml R2:6*4ml | SF-8200赛科希德 | 盒
35 | 纤维蛋白原测定试剂盒(FIB)（凝固法） | 凝血酶6*2ml 咪唑缓冲液1*25ml | SF-8200赛科希德 | 盒
36 | 特殊清洗液（SFT） | 18*10ml | SF-8200赛科希德 | 盒
37 | 凝血酶时间测定试剂盒(TT)(凝固法） | 凝血酶12*2ml | SF-8200赛科希德 | 盒
38 | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒(APTT)（凝固法） | APTT激活剂 6*2ml CaCI6*2ml、8×2ml、12×2ml、6×4m | SF-8200赛科希德 | 盒
39 | 凝血酶原时间测定试剂盒(PT)（凝固法） | 组织凝血活酶6*2ml 复溶液6*2ml | SF-8200赛科希德 | 盒
40 | 尿液分析试纸条 | URlT 11G：100条/筒 | URIT-500B | 筒
41 | D-二聚体测定试剂盒（免疫比浊法） | 试剂1:4x6ml， 试剂2:4x2ml | XL32OOc | 盒
42 | XLB-01凝血分析用反应杯 | 1000个/盘 | XL32OOc | 盘
43 | 纤维蛋白（FIB）测定试剂盒（CLAJJSS法） | 冻干型凝血酶试剂6x2ml，缓冲液；6x4ml | XL32OOc | 盒
44 | 凝血酶时间（TT)测定试剂盒（凝固法） | 冻干型凝血酶试剂:6x4ml，复溶液:6x4ml | XL32OOc | 盒
45 | XLC(X1)清洗液 | 5L | XL32OOc | 瓶
46 | XLC（X2）清洗液 | 60ml*10 | XL32OOc | 瓶
47 | 凝血酶原时间（PT)测定试剂盒（凝固法） | 冻干型凝血酶原试剂6x4ml，复溶液:6x4ml | XL32OOc | 盒
48 | 活化部分凝血活酶时间（APTT)测定试剂盒（凝固法） | 液体型APTT试剂: 6x2ml 溶液：6*2ml | XL32OOc | 盒
49 | 探头清洗液 | 50ml*1 | 帝迈 UN71 迈瑞BC-5390CRP | 瓶
50 | B型利钠肽测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 全自动化学发光测定仪Snibe Maglumi4000PLUS | 盒
51 | 反应杯 | 1*64条/盒 | 全自动化学发光测定仪Snibe Maglumi4000PLUS | 盒
52 | 肌钙蛋白Ⅰ测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 全自动化学发光测定仪Snibe Maglumi4000PLUS | 盒
53 | 肌红蛋白（Myoglobin）测定试剂盒（化学发光法） | 100测试/盒 | 全自动化学发光测定仪Snibe Maglumi4000PLUS | 盒
54 | 全自动免疫检验系统用底物液 | 底物液1：1×230mL，底物液2：1×230mL | 全自动化学发光测定仪Snibe Maglumi4000PLUS | 盒
55 | 糖类抗原19-9测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 全自动化学发光测定仪Snibe Maglumi4000PLUS | 盒
56 | 清洗液 | 1×714mL | 全自动化学发光测定仪Snibe Maglumi4000PLUS | 瓶
57 | 游离甲状腺素测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 全自动化学发光测定仪Snibe Maglumi4000PLUS | 盒
58 | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 全自动化学发光测定仪Snibe Maglumi4000PLUS | 盒
59 | 总甲状腺素测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 全自动化学发光测定仪Snibe Maglumi4000PLUS | 盒
60 | 总三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 全自动化学发光测定仪Snibe Maglumi4000PLUS | 盒
61 | 促甲状腺素测定试剂盒（化学发光法） | 100测试/盒 | 全自动化学发光测定仪Snibe Maglumi4000PLUS | 盒
62 | 管路清洗液 | 500ml/瓶 | 全自动化学发光测定仪Snibe Maglumi4000PLUS | 瓶
63 | 癌胚抗原测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 全自动化学发光测定仪Snibe Maglumi4000PLUS | 盒
64 | 甲胎蛋白测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 全自动化学发光测定仪Snibe Maglumi4000PLUS | 盒
65 | 维生素B12测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 100测试/盒 | 全自动化学发光测定仪Snibe Maglumi4000PLUS | 盒
66 | 降钙素原测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 100测试/盒 | 全自动化学发光测定仪Snibe Maglumi4000PLUS | 盒
67 | 叶酸测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 全自动化学发光测定仪Snibe Maglumi4000PLUS | 盒
68 | 铁蛋白（Ferritin）测定试剂盒（化学发光法） | 100测试/盒 | 全自动化学发光测定仪Snibe Maglumi4000PLUS | 盒
69 | 全段甲状旁腺激素测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 100测试/盒 | 全自动化学发光测定仪Snibe Maglumi4000PLUS | 盒
70 | 清洗液 | CS-抗菌无磷清洗液:500mL | 全自动生化分析仪CS-1200 | 瓶
71 | 清洗液 | CS-碱性清洗液:2L | 全自动生化分析仪CS-1200 | 瓶
72 | 糖化血红蛋白测定试剂盒（胶乳凝集测定反应法） | R1:15ML*2,R2-A:0.5ML*1,R2-B:9.5ML*1,溶血液：2*50ml | 全自动生化分析仪CS-1200 | 盒
73 | 抗链球菌溶血素“O”测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | R1：1×40mLR2：1×10mL | 全自动生化分析仪CS-1200 | 盒
74 | 12v-20W卤钨灯组件 | - | 全自动生化分析仪CS-1200 | 套
75 | 类风湿因子测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | R1：1×40mLR2：1×10mL | 全自动生化分析仪CS-1200 | 盒
76 | 呼吸道合胞病毒IgM抗体检测试剂盒（胶体金法） | 40人份/盒 | 手工 | 盒
77 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂（胶体金法） | 条型单人份：50人份/盒 | 手工 | 盒
78 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（乳胶法） | 50人份/盒 | 手工 | 人份
79 | 肺炎衣原体IgM抗体检测试剂盒（胶体金法） | 20人份/盒 | 手工 | 盒
80 | 肺炎支原体IgM抗体检测试剂盒（胶体金法） | 20人份/盒 | 手工 | 盒
81 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂（胶体金法） | 条型：100人份/盒（25人份/筒×4筒 | 手工 | 盒
82 | 复合中和洗脱液 | 10ml套装（20套/盒） | 手工 | 盒
83 | 精子计数板 | 100片/盒 | 手工 | 盒
84 | 细菌性阴道病测定试剂盒（唾液酸酶两步法） | 50人份/盒 | 手工 | 盒
85 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法） | 100支/条 | 手工 | 条
86 | 麦康凯琼脂平板 | 90mm10块/包 | 手工 | 块
87 | 腺病毒IgM抗体检测试剂盒（胶体金法） | 40人份/盒/20人份/盒 | 手工 | 盒
88 | 抗D（IGM+IGG)止血定型试剂（单克隆抗体） | 10瓶/盒 | 手工 | 瓶
89 | 营养琼脂培养基 | 90mm10块/包 | 手工 | 包
90 | 轮状病毒抗原检测试剂盒（乳胶法） | 25人份/盒 | 手工 | 盒
91 | 革兰氏染色液（快速法） | 4×250ml | 手工 | 盒
92 | 血琼脂平板 | 90mm10块/包 | 手工 | 包
93 | 凝聚胺介质试剂 | 150测试/盒 | 手工 | 盒
94 | 氧化酶试纸 | 25人份/盒 | 手工 | 盒
95 | 一次性使用接种环 | 10UL200支/盒 | 手工 | 支
96 | 一次性使用抗凝管 | 1.5ml/500只 | 手工 | 包
97 | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（免疫层析法） | 20人份/盒 | 手工 | 盒
98 | 戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（免疫层析法） | 20人份/盒 | 手工 | 盒
99 | 甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂盒（胶体金法） | 条型单人份：20人份/盒 | 手工 | 盒
100 | 大便隐血检测试剂（胶体金法） | 条型单人份：25人份/盒 | 手工 | 盒
101 | 一次性使用离心管 | 1.5ml/500只 | 手工 | 包
102 | 巧克力琼脂培养基（不加抗生素） | 70mm | 手工 | 包
103 | 一次性塑料试管 | 500支/包 | 手工 | 包
104 | 沙眼衣原体抗原检测试剂盒（胶体金法） | 盒型：20人份/盒 | 手工 | 盒
105 | 实验室针头过滤器 | 50mm*0.45um | 手工 | 桶
106 | R2A营养琼脂培养基 | 90mm*10块/包 | 手工 | 包
107 | 微孔过滤膜（水系） | 直径50mm孔径0.45um | 手工 | 盒
108 | 广范试纸（PH1-14试纸） | PH1-14试纸 | 手工 | 本
109 | 一次性使用末梢采血针 | 28G | 手工 | 盒
110 | 人类免疫缺陷病毒（HIV1/2）抗体检测试剂盒 | 50人份/盒 | 手工 | 盒
111 | 李凡他试剂（稀醋酸） | 100ml | 手工 | 盒
112 | 上海血液人ABO血型反定型 | 10ml/支*3/盒 | 手工 | 盒
113 | 载玻片 | 50片/盒 | 手工 | 盒
114 | 帝迈清洗液 | 500ml/CLR | DH-800CS | 盒
115 | 灭菌吸头 | 500支/包 | 手工 | 盒
116 | 血气生化试剂盒（干化学法） | 25人份/盒 | 理邦仪器 | 盒
117 | 儿童血培养瓶（比浊法） | 40瓶/盒 | 全自动血培养系统BT120 | 盒
118 | 需氧血培养瓶（比浊法） | 40瓶/盒 | 全自动血培养系统BT120 | 盒
119 | 厌氧血培养瓶（比浊法） | 40瓶/盒 | 全自动血培养系统BT120 | 盒
120 | 抗酸染色（冷染法） | 4×250ml | 手工 | 盒
121 | HBV（乙型肝炎病毒表面抗原、表面抗体、e抗原、e抗体、核心抗体） | 25人份/盒 | 手工 | 盒