检验科需要校准的仪器及需求

	序号
	仪器名称
	数量
	型号
	生产厂家
	采购需求

	1
	凝血分析仪
	2
	XL3200C
	众驰伟业（三河）有限公司
	计量误差检验检测，并出具相关书面及电子校准/检定证书、说明和检验检测结果

	
	
	
	SF-8200C
	北京赛科希德科技股份有限公司
	

	2
	血液分析仪
	2
	BC-5390CRP
	深圳市迈瑞生物医疗有限公司
	

	
	
	
	DH800
	深圳市帝迈生物科技有限公司
	

	3
	尿液分析仪
	1
	URIT-500B
	桂林优利特医疗电子有限公司
	

	4
	全自动生化分析仪
	1
	CS-1200
	迪瑞医疗科技股份有限公司
	

	5
	全自动化学发光测定仪
	1
	Maglumi4000 Pius
	深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
	

	6
	生物安全柜
	1
	BSC-700ⅡA2-2
	济南鑫贝西生物技术有限公司
	

	7
	二氧化碳培养箱
	1
	QP-80
	济南鑫贝西生物技术有限公司
	

	8
	微生物恒温培养箱
	1
	BJ PX-100
	山东博科生物产业有限公司
	

	9
	细菌测定系统
	1
	DL-96Ⅱ
	珠海迪尔生物工程有限公司
	

	10
	全自动血液培养系统
	1
	BT-120
	珠海迪尔生物工程股份有限公司
	

	11
	移液器（两把）
	2
	无
	无
	

	总数
	14
	
	
	


