附件：

赫章县中医医院设备维修需求

一、设备信息

- 1.设备名称：检验科全自动化学发光测定仪

- 2.型号/规格：Magluml 4000 Plus

- 二、维修需求

- 1.需更换配件：温育槽及加样管组件

- 2.数量：1台

- 3.维修需求：为保障检测数据准确，需更换原厂匹配配件，更换后设备检测精度和运行稳定性需达到使用要求。温控精度、密封性能等必须与原设备完全匹配。