附件：
赫章县中医医院设备维修需求

[bookmark: _GoBack]一、设备信息
1.设备名称：检验科全自动化学发光测定仪
2.型号/规格：Magluml 4000 Plus
二、维修需求
1.需更换配件：温育槽及加样管组件
2.数量：1台
3.维修需求：为保障检测数据准确，需更换原厂匹配配件，更换后设备检测精度和运行稳定性需达到使用要求。温控精度、密封性能等必须与原设备完全匹配。
