## Sheet1
附件1：
序号 | 名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 需求科室 | 备注
1 | 宫内节育器放置叉 | 28cm |  | 把 | 妇产科 | 不锈钢可重复消毒
2 | 宫内节育器取出钩 | 28cm |  | 把 | 妇产科 | 不锈钢可重复消毒
3 | 宫内节育器取环钳 | 28cm |  | 把 | 妇产科 | 不锈钢可重复消毒
4 | 双翼阴道扩张器 | 手术90\34 |  | 个 | 妇产科 | 不锈钢可重复消毒，手术用
5 | 氧气袋 | SY-42L型 |  | 个 | 妇产科 | 60L大小，用于救护车转诊病人用
6 | 新华牌过氧化氢低温等离子体灭菌1小时急速生物指示剂 | B5002-30支/盒 | B5002-30支/盒 | 支 | 供应室 | 用于快速验证过氧化氢低温等离子体灭菌效果的生物耗材。
7 | 一次性医用灭菌包布无纺布 | 120cm*120cm |  | 条 | 供应室 | 用于包裹各类手术器械，适用于压力蒸汽灭菌灭菌包装、过氧化氢低温等离子体的医疗器械灭菌包装。
8 | 一次性医用灭菌包布无纺布 | 100cm*100cm |  | 条 | 供应室 | 用于包裹各类手术器械，适用于压力蒸汽灭菌灭菌包装、过氧化氢低温等离子体的医疗器械灭菌包装。
9 | 一次性医用灭菌包布无纺布 | 80cm*80cm |  | 条 | 供应室 | 用于包裹各类手术器械，适用于压力蒸汽灭菌灭菌包装、过氧化氢低温等离子体的医疗器械灭菌包装。
10 | 持针器 | 16cm,外科缝合器械，不锈钢反复消毒 |  | 把 | 骨伤二科
11 | 医用钳子 | 16cm 直钳，不锈钢反复消毒 |  | 把 | 骨伤二科
12 | 不锈钢弯盘 | 中号 | 不锈钢重复消毒 | 个 | 骨伤一科
13 | 不锈钢弯盘 | 小号 | 不锈钢重复消毒 | 个 | 骨伤一科
14 | 急救过床板 | 1800*580*6mm |  | 个 | 骨伤一科 | 质量好
15 | 六腔下肢护套套件 | 翔宇 |  | 个 | 骨伤一科
16 | 手术辅助照明灯 | sx-ZMD |  | 个 | 骨伤一科
17 | 一次性无菌手术膜 | B型 225cm*280cm |  | 片 | 骨伤一科
18 | 有齿镊子 | 16cm有齿，不锈钢，反复消毒 |  | 把 | 骨伤一科
19 | 中心负压引流器 | Yf-x1 | 国标 | 个 | 骨伤一科 | 国标接口
20 | 病历夹 | 蓝色 |  | 个 | 康复科 | 材质好，不易损坏
21 | 根管充填糊剂 | 环氧树脂型（糊剂A：3mL/管，糊剂B:3mL/管） | AHPlus | 支 | 口腔科
22 | 光固化护髓垫底材料 | 硅酸钙类 | H-3301P | 支 | 口腔科
23 | 脱敏剂 | 格鲁玛 | 5ml | 瓶 | 口腔科
24 | 不锈钢呼吸管路支架 | 螺纹管路支架 |  | 个 | 麻醉科 | 麻醉医生支撑呼吸管路，能支持麻醉医生支撑呼吸管路，不锈钢材质
25 | 穿刺针 | 6号、9号 |  | 颗 | 麻醉科 | 金属可多次消毒，金属可多次消毒、使用途中不容易折弯。
26 | 四方起子 | 210mm*1.2 |  | 个 | 麻醉科 | 可多次消毒、型号标准
27 | 四方起子 | 210mm*1.5 |  | 个 | 麻醉科 | 可多次消毒、型号标准
28 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 6.5 |  | 双 | 麻醉科 | 无菌纸塑包装 ，不容易破损，材质丝滑，大小标准
29 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 7 |  | 双 | 麻醉科 | 无菌纸塑包装 ，不容易破损，材质丝滑，大小标准
30 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 7.5 |  | 双 | 麻醉科 | 无菌纸塑包装 ，不容易破损，材质丝滑，大小标准
31 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 8 |  | 双 | 麻醉科 | 无菌纸塑包装 ，不容易破损，材质丝滑，大小标准
32 | 一次性使用无菌记号笔 | 蓝色 |  | 支 | 麻醉科 | 帮扶专家提出手术台上需要，要求无菌纸塑包装
33 | 一次性使用血液回收罐装置 | 250ml |  | 个 | 麻醉科 | 要求专机专用，机子厂家：北京京精医疗设备有限公司制造 机子型号：血液回收机 3000P
34 | 呼气卡 | YH04 |  | 份 | 脾胃科 | 幽门螺旋杆菌检测卡
35 | 快速高效多酶清洗剂 | 5L |  | 瓶 | 脾胃科 | 具备除生物膜功能
36 | 内镜清洗刷 | 2300*6*6 B型 |  | 颗 | 脾胃科 | 清洗胃镜肠镜
37 | 内镜清洗刷（胃肠镜用） | 手柄+单头6mm*2300 |  | 颗 | 脾胃科 | 清洗胃镜肠镜，材质标准：SU304不锈钢316
38 | 火龙罐 | 大号 |  | 个 | 治未病科 | 拿来试用的较重，没有专利好用，易打伤软组织，需要刘伟承专利火龙罐
39 | 火龙罐 | 小号 |  | 个 | 治未病科 | 拿来试用的较重，没有专利好用，易打伤软组织，需要刘伟承专利火龙罐
40 | 火龙罐 | 中号 |  | 柱 | 治未病科 | 拿来试用的较重，没有专利好用，易打伤软组织，需要刘伟承专利火龙罐
41 | 一次性针灸针 | 0.45*50mm | 金针 | 支 | 治未病科
42 | 近端一次性流量传感器 | Comen/22OD-15OD接口/一次性/成人 |  | 个 | 重症监护室
43 | 利器盒 | 普通-10L |  | 个